项目名称： 信息学院“滁州市社会福利院智慧养老院改造项目”设备采购-拼接屏类

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 品牌 | 单位 | 数量 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大屏监控系统-液晶拼接屏 | 清开恒：D55-HDS1 | 台 | 15 | 55寸工业级DID超窄边液晶面板；标配图像拼接器；支持1920*1080P输入高清显示；单屏尺寸长1212*宽682.3mm；亮度500cd/㎡；对比度：3500:1；双边物理拼缝1.7mm；观看角度178度；色彩饱和度97%；控制信号：RS-232；显示模式：全屏拼接显示，支持M*N多屏组合拼接显示、分屏显示显示；控制方式：中控拼接屏软件；任意多屏组合拼接显示。 |
| 2 | 大屏监控系统-移动式控制终端 | 戴尔：笔记本灵越5390 | 台 | 1 | 系统：Windows 10；处理器：Intel i5低功耗版；厚度：10.0mm—15.0mm；硬盘容量：256GB SSD；尺寸：13.3英寸；内存容量：8G；分辨率：全高清屏（1920×1080）。 |
| 3 | 大屏监控系统-大屏幕拼接处理系统 | 清开恒：T10 | 台 | 1 | 最大分辨率：1920×1080@60；图像输入接口：HDMI*4路；路数字高清输出口；控制输入接口：RS-232接口*1路；控制方式：中控拼接屏软件、遥控器；图像处理功能：1）支持全屏拼接显示；2）支持M*N屏拼接显示+分屏显示不同画面；3）支持分屏显示不同画面；4）支持HDMI多媒体输入等多信号切换到任意屏显示；5）支持分屏、全屏、任意多屏、任意信号切换等多种模式自动轮循显示。 本项总体还包括：拼接屏支架及工程线缆：镀锌方管焊接；控制器至拼接单元之间的线缆（HDMI,DVI，RS232线，公牛插座，主机电源线，网线等）。 |
| 4 | 大屏监控系统-拼接屏手持式控制终端 | 三星：T595 | 台 | 1 | 硬盘：4G+64G；尺寸：10.5英寸；分辨率：超高清屏（2K/3K/4K）；八核处理器；网络：支持WLAN；颜色：黑色；预装操作系统；预装拼接屏移动控制软件。 |
| 5 | 大屏监控系统-大屏操作控制平台 | 戴尔：灵越3670 | 台 | 1 | Intel平台；操作系统 Windows 10； CPU型号 i5-8400；核心数 六核；显存容量 独立2GB；内存容量 8GB；硬盘容量 1TB机械硬盘+128G固态硬盘，转速 7200转/分钟；显示器 23.6英寸，分辨率1920×1080。 |
| 6 | 大屏监控系统-多媒体 | 菱声：ZH-525 | 组 | 1 | 音柱2个：额定功率30W；额定电压110V；频率响应80-16kHZ；尺寸185mm*120mm*390mm。 功放1套：输出功率：80W；输出方式：（1）定阻4-16Ω（2）定压70/110v；二分区110V输出（3）二分区独立控制；段均衡：低音：100Hz +6dB/-12dB；高音：10KHz +/-12dB；信噪比≥80dB；尺寸：485*260*68mm。 手持式专业无线话筒1套： 一拖二；U段双手持双接收无线话筒（心型指向）；射频载波范围(UHF)：603~ 935MHZ；振荡方式：PLL锁相环合成；工作距离：理想条件下90M；搜频设置：内置传输频率搜索功能；制式：FM调频；预设通道：32；频响范围：45HZ ~ 18KHZ(±3dB)；频带宽度：120MHZ；系统失真/THD总谐波失真：< 0.7@1KHZ%；信噪比：> 105dB（A）。 |

注：（1）上述产品中的第1、3项需提供原厂商针对本项目的原厂授权。

（2）上述产品需提供至少三年免费售后服务承诺函。

（3）供货方需保证所有设备集成后满足如下总体参数，且负责安装、调试、直至正常使用，否则不予验收。

总体参数

1. 55寸超窄边液晶拼接屏，15块

清开恒：D55-HDS1

1.1 项目提供55寸工业级DID超窄边液晶面板；

1.2标配图像拼接器；

1.3支持1920*1080P输入高清显示；

1.4单屏尺寸长1212*宽682.3mm；

1.5亮度500cd/㎡；

1.6对比度：3500:1；

1.7双边物理拼缝1.7mm；

1.8观看角度178度；

1.9色彩饱和度97%；

1.10控制信号：RS-232；

1.11显示模式：全屏拼接显示，支持M*N多屏组合拼接显示、分屏显示显示；

1.12控制方式：中控拼接屏软件；

1.13主要功能

1）单屏分屏显示；

2）M*N多单元拼接显示；

3）任意多屏组合拼接显示；

4）图像边框可选补偿或遮盖，显示预案设置及运行，全高清信号实时处理。

二、要求

1.15 满足平均无故障时间不小于50000小时。

2. 移动式控制终端，1台

戴尔：笔记本灵越5390

2.1系统：Windows 10；

2.2处理器：Intel i5低功耗版；

2.3厚度：10.0mm—15.0mm；

2.4硬盘容量：256GB SSD；

2.5尺寸：13.3英寸；

2.6内存容量：8G；

2.7分辨率：全高清屏（1920×1080）。

3.大屏幕拼接处理系统,，1套

清开恒：T10

3.1最大分辨率：1920×1080@60；

3.2图像输入接口：HDMI*4路；

3.3 16路数字高清输出口

3.4控制输入接口：RS-232接口*1路；

3.5控制方式：中控拼接屏软件、遥控器；

3.6图像处理功能：

1）支持全屏拼接显示；

2）支持M*N屏拼接显示+分屏显示不同画面；

3）支持分屏显示不同画面；

4）支持HDMI多媒体输入等多信号切换到任意屏显示；

5）支持分屏、全屏、任意多屏、任意信号切换等多种模式自动轮循显示。

4.拼接屏手持式控制终端，1台

三星：T595

4.1硬盘：4G+64G

4.2尺寸：10.5英寸；

4.3分辨率：超高清屏（2K/3K/4K）；

4.4八核处理器；

4.5网络：支持WLAN；

4.6颜色：黑色；

4.7预装操作系统；

4.8预装拼接屏移动控制软件。

5.拼接屏支架，1套

5.1镀锌方管焊接

6. 系统工程线缆，15套

6.1控制器至拼接单元之间的线缆（HDMI,DVI，RS232线，公牛插座，主机电源线，网线等）

在“详细配置清单”中，第7-9项合并为一组“大屏监控系统-多媒体”，菱声：ZH-525，具体含：

7. 音柱，2个

7.1额定功率30W

7.2额定电压110V

7.3频率响应80-16kHZ

7.4尺寸185mm*120mm*390mm

8.功放 1套

8.1输出功率：80W

8.2输出方式：（1）定阻4-16Ω（2）定压70/110v；二分区110V输出（3）二分区独立控制

8.3 2段均衡：低音：100Hz  +6dB/-12dB

8.4高音：10KHz  +/-12dB

8.5信噪比≥80dB

8.6尺寸：485*260*68mm

9.手持式专业无线话筒，1套 一拖二

9.1 U段双手持双接收无线话筒（心型指向）；

9.2射频载波范围(UHF)：603~ 935MHZ；

9.3振荡方式：PLL锁相环合成；

9.4工作距离：理想条件下90M；

9.5搜频设置：内置传输频率搜索功能；

9.6制式：FM调频；

9.7预设通道：32；

9.8频响范围：45HZ ~ 18KHZ(±3dB)；

9.9频带宽度：120MHZ；

9.10系统失真/THD总谐波失真：< 0.7@1KHZ%；

9.11信噪比：> 105dB（A）；

9.12电源要求：100-240V；

9.13工作温度范围：0-50 ℃； AC50/60HZ,10W）

10大屏操作控制平台，1台

戴尔：灵越3670

10.1平台 Intel平台；

10.2操作系统 Windows 10；

10.3 CPU型号 i5-8400；

10.4核心数 六核；

10.5显存容量 独立2GB；

10.6内存容量 8GB；

10.7硬盘容量 1TB机械硬盘+128G固态硬盘，转速 7200转/分钟；

10.8显示器 23.6英寸，分辨率1920×1080；

11. 本项目提供大屏四周封边，使大屏与墙壁融为一体；

12. 提供现场使用培训。