天长市智慧健康养老一体化服务与监管平台项目-设备采购及维护服务

竞

争

性

磋

商

文

件

采 购 人： 滁州学院 （盖单位章）

采购代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司（盖单位章）

二〇二一 年 十一 月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	3

第三章  磋商办法	12

第四章  采购内容及技术参数要求	25

第五章  合同主要条款及格式	25

第六章  响应文件格式	38

第七章  采购单位、采购代理机构对本招标文件的确认	53

- 竞争性磋商公告

项目概况

天长市智慧健康养老一体化服务与监管平台项目-设备采购及维护服务的潜在供应商应在滁州学院计算机与信息工程学院网站（https://csci.chzu.edu.cn/hccggg/list.htm）获取竞争性磋商文件，并于2021年12月4日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：天长市智慧健康养老一体化服务与监管平台项目-设备采购及维护服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：87.5万元

最高限价：本项目设置投标总报价及综合单价最高限价，投标总报价最高限价87.5万元人民币（综合单价最高限价详见“采购内容及技术参数要求”），高于最高限价的，其响应文件按无效投标处理。

采购需求：详见磋商文件第四章《采购内容及技术参数要求》。

合同履行期限：合同签订后10个日历天内完成安装调试。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：投标人具有独立法人资格（或其分公司），并且具有有效的营业

执照或事业法人证书且有能力完成本采购项目的全部要求。

3.信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑨被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。

4.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第3款信誉要求①-⑨项情形之一的，☑接受 □拒绝 供应商参加本项目。

备注：第3、4条供应商自行承诺。

## 三、获取磋商文件

时间：2021年11月24日至2021年12月4日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日）

地点：滁州学院计算机与信息工程学院网站

方式：网上下载

售价：0元

## 四、响应文件提交

截止时间：2021年12月4日09点00分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）

地点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室(滁州市丰乐大道475号财富国际5楼528室会议室)。

## 五、开启

时间：2021年12月4日09点00分（北京时间）

地点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室(滁州市丰乐大道475号财富国际5楼528室会议室)。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、保证金金额及缴纳账户

1.是否要求供应商提交保证金：

☑不要求。

## 八、其他补充事宜

无。

## 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：滁州学院

地    址：安徽省滁州市会峰西路1号

## 联系方式：18019817962

## 2.采购代理机构信息

- 名    称：安徽诚信建设项目管理有限公司

- 地    址：滁州市丰乐大道475号财富国际5楼528室会议室

- 联系方式：0550-3023099、15212199034

## 3.项目联系方式

项目联系人：赵老师、杨庆永、戈静

电     话：18019817962、0550-3023099、15212199034

- 第二章  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 天长市智慧健康养老一体化服务与监管平台项目-设备采购及维护服务 |
| 2 | 合同履行期限 | 合同签订后10个日历天内完成安装调试。 |
| 3 | 供货方式 | 交“钥匙”项目。中标人须提供的设计、采购、制造、供货、安装、调试、集成、考核检验、试运行配合、验收配合、人员培训、技术资料提供及售后服务等方面的服务。 |
| 4 | 地点 | 滁州市天长（采购人指定地点） |
| 5 | 采购人联系人及电话 | 联系人：赵老师 联系电话：18019817962 |
| 6 | 代理机构联系人及电话 | 联系人：杨庆永、戈静 电话：0550-3023099、15212199034 |
| 7 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 8 | 采购预算 | 投资估算价约87.5万元 |
| 9 | 采购需求（内容） | 具体详见《采购内容及技术参数要求》。 |
| 10 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 11 | 供应商资格条件及其他要求 | 详见第一章“竞争性磋商公告” |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织,供应商务必自行踏勘现场。 |
| 13 | 磋商预备会 | 不召开 |
| 14 | 质疑、答疑 | 请于2021年11月28日17时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至滁州学院或以邮件的形式发送至(971219662@qq.com)邮箱，采购人将在2021年11月30日17时前以澄清公告形式在从滁州学院计算机与信息工程学院网站（https://csci.chzu.edu.cn/hccggg/list.htm）采购公告栏处予以公告，请各潜在投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 供应商请注意：采购代理机构对竞争性磋商文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 15 | 联合体磋商 | 本次采购不接受联合体磋商 |
| 16 | 招标代理费 | 代理服务具体金额：5000元整，不包含专家评审费(评审费按实际收取无票），以上费用均由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司，上述费用应含在投标报价中，投标人在投标报价让利中考虑上述费用。 代理服务费支付主体：成交供应商，成交供应商在获取成交通知书时一次性支付给代理机构。 |
| 17 | 供应商要求澄清磋商文件的截止时间及方式 | 同表10.2 |
| 18 | 最高限价 | 本项目设置投标总报价及综合单价最高限价，投标总报价最高限价：87.5万元人民币（综合单价最高限价详见“采购内容及技术参数要求”），高于最高限价的，其响应文件按无效投标处理。 |
| 19 | 磋商有效期 | 磋商有效期为 60 日历天（从响应文件提交截止之日算起）。在此期限内，凡符合本磋商文件要求的响应文件均保持有效。 |
| 20 | 磋商保证金 | 详见第一章“竞争性磋商公告” |
| 21 | 响应文件数量及要求 | 正本一份，副本二份。 资信证明文件、技术标文件、商务标文件分开装订密封。 |
| 22 | 签字或盖章要求 | 响应文件须按格式文件要求签字或盖章。 |
| 23 | 响应文件提交截止时间及地点 | 响应文件提交截止时间：2021年12月4日09时00分。 地点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室(滁州市丰乐大道475号财富国际5楼528室会议室) |
| 24 | 是否退还响应文件 | 否；□是 |
| 25 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：同响应文件提交截止时间 磋商地点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室(滁州市丰乐大道475号财富国际5楼528室会议室) |
| 26 | 磋商谈判程序 | 磋商顺序：拆封响应文件，报磋商小组评审。 |
| 27 | 磋商小组的组建 | 由招标人依法组建 |
| 28 | 是否授权磋商小组确定成交候选供应商 | 是，磋商小组推荐1-3名成交候选供应商，并排序。 |
| 29 | 成交结果公告媒介 | 滁州学院计算机与信息工程学院网站（https://csci.chzu.edu.cn/hccggg/list.htm）等网站 |
| 30 | 成交通知书 | 成交通知书须加盖采购人及代理机构章后方可发出。 |
| 31 | 履约担保 | 不收取 |
| 付款方式 |  | 本项目合同签订后七个工作日内支付中标方40%的合同预付款，项目验收合格后支付至合同价款的90%，剩余10%作为质保金，质保期（两年）满无任何问题后一次性无息付清。 |
| 磋商文件领取 |  | 领取时间：磋商文件发布至首次响应文件提交截止时间 磋商文件领取方式：滁州学院计算机与信息工程学院网站（https://csci.chzu.edu.cn/hccggg/list.htm）处领取 |
| 相关要求 |  | 因疫情防控期间，投标人须遵守以下： 1、本项目仅限法定代表人或授权委托人一人进入开标现场； 2、投标人进入投标现场前出现发热、咳嗽等身体异常情况的，不予进场。 3、投标人参加开标会议到场人员须做好疫情防护措施，主动出具扫描安康码且显示绿码、有效身份证原件，才能佩戴口罩进入开标地点，否则不予参加开标会议。 4、投标人未服从以上管理，造成的一切后果，投标人自行承担。 |

- 二、供应商须知

- （一）总  则

1.项目概况

1.1本次采购项目名称：见供应商须知前附表。

供货期（合同履行期限）：见供应商须知前附表。

供货地点：见供应商须知前附表。

1.2采购人联系人及电话: 见供应商须知前附表。

代理机构联系人及电话: 见供应商须知前附表。

1.3资金来源：见供应商须知前附表。

1.4采购预算：见供应商须知前附表。

2.采购范围：

2.1 采购内容：见供应商须知前附表。

2.2技术要求：详见供应商文件第四章《采购内容及技术参数要求》。

3.标段划分：

3.1本项目划分： 一 个标段

4.采购方式：

4.1本项目采购方式：见供应商须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次采购项目合同采用： 固定单价

6.磋商办法：

6.1本次竞争性磋商采用  综合评分法 （详见第三章磋商办法）

7.供应商资格：见供应商须知前附表。

8. 磋商费用

8.1供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1不组织,供应商务必自行踏勘现场。

9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

10. 磋商预备会

10.1本项目不召开磋商预备会。

10.2供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达采购人，以便采购人澄清。

10.3采购人在供应商须知前附表规定的时间，将对供应商所提的问题进行澄清。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

11.联合体磋商：本项目不接受联合体磋商。

12.代理费：详见供应商须知前附表。

13. 政府采购政策性要求。本项目执行政府采购节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业发展等政府采购政策。

14.投标人应注意的事项

14.1投标人一旦报名且下载了本磋商文件并参加投标，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按磋商文件的要求编制响应文件，响应文件宜编制页码和目录，以便评委审核。响应文件应装订整齐，封装在投标函袋内，否则，由此产生的一切后果由投标人承担。具体封装要求见本章第26条。

14.2法定代表人参加开标会议，应携带法定代表人身份证明原件和本人身份证；委托代理人参加开标会议应携带法定代表人授权书和本人身份证。（手持或封入文件袋中均视为携带）

14.3 投标人对采购内容中规定的服务要求等必须完全响应。

14.4 所有投标人的磋商保证金都应在响应文件规定的磋商保证金缴纳截止时间前缴纳，以资金到账时间为准。

14.5法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，均不得同时参加本项目同一包别（标段）的投标。

14.6投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标服务项目的有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

本磋商文件不再对上述情况进行描述。

- （二）磋商文件

15. 磋商文件的编制依据

根据相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本磋商文件。

16. 磋商文件的组成

16.1 磋商文件包括内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  磋商须知

第三章  磋商办法

第四章  采购内容及技术参数要求

第五章  合同条款及格式

第六章  响应文件格式文本

第七章  采购人、采购代理机构对本磋商文件的确认

16.2 除16.1内容外，采购答疑亦为磋商文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

16.3 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如供应商对竞争性磋商文件有疑问，请于2021年11月28日17时前将疑问以书面形式（加盖公章）送至滁州学院或以邮件的形式发送至(971219662@qq.com)邮箱。

16.4竞争性磋商文件的澄清将在滁州学院计算机与信息工程学院网站（https://csci.chzu.edu.cn/hccggg/list.htm）发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长响应文件提交截止时间。

17. 磋商文件的修改、补充、解释

17.1 磋商文件发出后，采购人在规定的响应文件提交截止时间前可对磋商文件进行必要的修改和补充，并以澄清公告形式在滁州学院计算机与信息工程学院网站（https://csci.chzu.edu.cn/hccggg/list.htm）予以公告，请各位供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。磋商文件的修改、补充等内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 供应商应在响应文件提交截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告，如不及时查看造成后果由供应商自负。

17.3 磋商文件的解释

本磋商文件由采购人（或其委托的代理机构）负责解释。

18. 磋商文件的发出

18.1 磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充及采购答疑等均应经采购人同意后，方可发出。

19.  样品（本项目不需要提供样品）

19.1凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（磋商小组无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在供应商提供采购人认可的第三方权威检测机构检测报告后，磋商小组推荐的成交候选供应商方可生效，采购人或代理机构发布成交结果公告。

19.2磋商文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、供应商在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。

- （三）响应文件的编制

20. 响应文件的语言及度量衡单位

20.1供应商的响应文件、以及供应商与采购人就磋商的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除磋商文件中另有规定外，响应文件使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21.响应文件的组成、说明

21.1响应文件的组成

响应文件由响应文件一（资信证明文件）、响应文件二（技术文件）和响应文件三（商务文件）三部分组成（分别装订密封）。具体内容详见第六章响应文件格式内容。

21.2响应文件的提交

响应文件提交的收件人、截止时间及地点见询价须知前附表。

21.3响应文件的编制

（1）响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

（2）本次竞争性磋商需要提供纸质响应文件，一正二副。

（3）递交的响应文件应按磋商文件规定的格式要求完成签字和盖章。

22.磋商报价

22.1磋商报价文件中的价格全部采用人民币表示。供应商的报价应含有服务（货物）、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成磋商文件要求的服务（货物）内容所包含的一切应有费用，采购人后期不再追加费用，投标供应商自行考虑投标风险。

22.2磋商报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

22.3供应商只允许有一个方案、一个报价。

22.4供应商应按“采购内容及技术参数要求”所列逐项进行报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价包括：设备费、材料费（主材及辅材）、装卸费、运输费、安装费、调试费、维护费、管理费、利润、风险费用、招标代理费、检测费、验收及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。供应商应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于采购人的单价进行认价。

22.5磋商报价的价格是完成项目全部工作内容（包括后期的相关服务）的价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.6因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在报价中。

22.7供应商的报价不得高于最高投标限价，否则将作为无效响应处理。最高限价详见供应商须知前附表。

22.8如响应文件中未列明全面实现响应服务功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在报价中。

22.9磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

22.10磋商报价中不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，评审时将有效响应中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.12供应商不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22.13供应商应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在响应文件中说明；无论供应商在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内采购人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

23. 磋商有效期

23.1 除供应商须知前附表另有规定外，磋商有效期为60天。

23.2在磋商有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

24. 磋商保证金（本项目不收取磋商保证金，故本条不采用）

24.1供应商须知前附表规定递交磋商保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“响应文件格式”规定的磋商保证金格式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求提交磋商保证金的，磋商小组将否决其磋商。

24.2自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

24.3 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）成交通知书发出后7日内，成交供应商无正当理由拒签合同协议书或未按磋商文件规定提交履约担保；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

- （四）响应文件的密封和递交

25. 响应文件的份数和签署

25.1  响应文件：按书面文件（资信证明文件、技术标和商务标）一式二份，正本 一份，副本一份。

25.2  响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如不符，以正本为准。

25.3  响应文件中的授权书、开标一览表、投标函等应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章。

25.4全套响应文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

26．响应文件的装订、密封和标记

26.1  响应文件的装订

26.1.1响应文件应按A4纸大小进行装订，对于较大图、表，可采用A3纸，但需要按A4纸大小进行折叠、装订，资信证明文件、技术标、商务标应当分别装订。响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

26.1.2如果所投项目分有多个包（标段），则响应文件必须以包（标段）为单位进行封装，并在密封袋上标识标段（包）号。

26.2  响应文件的密封和标记

26.2.1 响应文件应进行包装、密封，并在封套的封口处加盖投标单位公章。

26.2.2 响应文件封套上应写明的内容及具体密封要求见投标人须知前附表。

26.2.3 应按本章第26.2.1项或26.2.2项中大包装袋要求密封和加写标记响应文件。

27. 响应文件的提交

27.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交响应文件。

27.2 投标人递交响应文件的地点：见投标人须知前附表。

27.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的响应文件不予退还。

27.4 采购人收到响应文件后，向投标人出具签收凭证。

27.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

28．响应文件的补充、修改与撤回

28.1  投标人在提交响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

28.2  投标人对响应文件的补充、修改，应按本须知第25条、第26条和第27条有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

28.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改响应文件。

- （五）开标、评标和定标

29. 开标

29.1  开标的时间和地点

29.1.1采购人按本须知第27条提交响应文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

29.2  参与开标的监督部门

29.2.1参与开标的监督部门：邀请相关部门参加。

29.3投标人法定代表人（或被授权代理人）必须准时到场参加开标会议，并出示法定代表人身份证原件或被授权代理人身份证原件，以便开标会议上证明其身份及投标资格。

29.4开标程序

开标会议由 安徽诚信建设项目管理有限公司 采购代理机构或采购人主持。

（1）公布在投标截止时间前递交响应文件的投标人名称，并确认投标单位相关人员是否到场；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）由投标人或其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；

（4）宣布开标顺序（按资格证明文件、技术标、商务标顺序拆标书并唱标）；

（5）磋商小组进行初审(资格性审查和符合性审查)；

（6）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款并以书面形式同时通知所有参加磋商的服务商；

（7）服务商应当按照磋商文件的变动情况（如有）和磋商小组的要求重新提交响应文件；

（8）由磋商小组采用综合评分法对提交二次报价（也是最后报价）的服务商的响应文件和二次报价（也是最后报价）进行综合评分；

(9) 磋商小组根据评审结果推荐成交候选人，主持人宣布评审结果；

(10) 有关人员在开标记录上签字确认；

（11）开标结束。

多标段（包）项目应按以上顺序依次开标。

29.5开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

30. 磋商小组

30.1  磋商小组的组成

30.1.1磋商小组成员构成：由采购人依法组建。

30.1.2磋商小组负责人依法推荐或确定。

30.2  磋商小组成员名单在成交结果确定前应当保密。

30.3  磋商小组成员有下述情形的，应当主动提出回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

30.4  磋商小组应当向采购人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）磋商小组成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标人一览表；

（5）无效投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）评审情况记录和说明，包括对服务商的资格审查情况、服务商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（8）投标人串标、围标等违规行为的确认报告；

（9）经评审的投标人排序；

（10）推荐的成交候选人名单；

（11）澄清、说明、补正事项纪要。

30.5磋商小组应自觉接受有关监督管理部门的现场监督，磋商小组成员与评标活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。响应文件及与评标有关的资料应当保密。

31. 评标

31.1  评标准备工作

31.1.1阅读由采购人或采购代理单位编写的采购项目情况的说明材料；

31.1.2阅读、研究磋商文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

31.1.3熟悉磋商文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

31.1.4核对评标工作用表。

31.2  磋商办法

31.2.1磋商小组按照第三章“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“磋商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

31.3评标原则：

31.3.1遵循客观、公正、审慎的原则。

31.4 评标报告的签署

31.4.1 磋商小组应当编制书面评标报告，所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.5 响应文件的澄清

31.5.1 在评标过程中，磋商小组认为需要，在监督管理部门的监督下，可要求投标人对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

31.5.2  书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为响应文件的组成部分。

31.6评审意见分歧的处理办法:

（1）磋商小组应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，监督机构认为需要重新进行评标的，磋商小组成员应当按照监督机构要求重新评标。

31.7评标过程的保密

31.7.1  磋商小组成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

32. 定标

32.1 成交人的确定

32.1.1除投标人须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见投标人须知前附表。

依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履约合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或存在弄虚作假等其他违法行为骗取成交的，或合同履行过程中，被终止协议的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，依次类推。采购人也可依法重新组织招标。

32.1.2成交人确定后，采购人应将成交人名单在相关网站上公告（若有业绩要求，业绩同时公告）。

32.2 成交通知书

32.2.1成交人确定后，采购人将于7日内向成交人发出成交通知书。

32.2.2成交通知书须加盖采购人、采购代理公司公章后，方可发出。

32.2.3采购人将在发出成交通知书的同时，将成交结果通知未成交的投标人。

33. 开评标异常情况处理

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知规定的情形外。

- （六）合同的授予

34. 合同授予标准

34.1  本招标项目的合同将授予按本投标须知第32条规定所确定的成交人。

35. 合同协议书的签订

35.1  采购人与成交人将于成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交人的响应文件订立书面采购合同。采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2  采购人如不按本投标须知第35.1条的规定与成交人订立合同，或者采购人、成交人订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当按磋商保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过磋商保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.3  成交人如不按本投标须知第35.1条的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，磋商担保金不予退还，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.4  成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

36. 履约保证金

36.1在签订合同前，成交人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额和交易文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。

36.2 成交人不能按本章第36.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

36.3履约保证金退还：见投标人须知前附表。

- （七）纪律和监督

37. 对采购人的纪律要求

37.1采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

38. 对投标人的纪律要求

38.1投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

39. 对磋商小组成员的纪律要求

39.1磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

39.2在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

40. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

40.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- （八）质疑与投诉

41. 质疑

41.1磋商文件发售后，参与采购活动的投标人如发现磋商文件的商务条款、技术要求存在倾向性、错误、遗漏、含混不清等问题，可在磋商文件规定的时间之前，以书面的方式向采购人提出质疑，要求修改或澄清。

41.2成交公告发布后，参与投标的投标人对成交公告有异议的，应该在成交公告发布之日起或公告期限届满之日起七个工作日内向采购人书面提出质疑。但属于第41.1条问题，且未在规定时间提出质疑的，不予受理。

41.3参与投标的投标人对成交公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、标段号标段名（如果有分标段）、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。投标人在经其法定代表人签字并盖上投标人公章后，将该质疑函当面递交至采购人。

41.4采购人在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回投标人；如符合要求，则接受该质疑函并向投标人出具受理证明。

41.5处理质疑的时间，从实际接受投标人质疑函、出具受理证明的时间开始计算。

41.6投标人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府监管部门进行投诉。

- 第三章  磋商办法

- 一  总则

1. 本次评审采用综合评分法

1.1综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分由高到低的服务商为成交候选人的评标方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

2．磋商程序

2.1响应文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2 现场磋商（由磋商小组根据需要进行）

2.2.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.2.2对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的服务商。

2.2.3服务商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

2.2.4磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的服务商在规定时间内提交二次报价（也是最后报价）

2.3响应文件的澄清

2.3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，在监督人员在场的情况下，可以要求服务商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。服务商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3.2磋商小组要求服务商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。服务商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2.3.3  采购人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.4比较与评价

2.4.1按磋商文件中规定的评审方法和标准，对经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的服务商后，由磋商小组采用综合评分法对提交二次报价（也是最后报价）的服务商的响应文件和二次报价（也是最后报价）进行综合评分。

2.5推荐成交候选人名单

2.5.1成交候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列成交候选人。

2.6在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对采购单位和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其成交资格。

- 二  响应文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | (1)法定代表人身份证明及其有效身份证复印件（或法定代表人授权委托书及其有效身份证复印件） | 法定代表人身份证明及其有效身份证复印件 |
| 2 | 供应商应符合的基本资格条件 | （2）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商有效的“营业执照原件、税务登记证、组织机构代码证”（或三证合一证书）复印件。 |
|  |  | （3）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本项目前三年内无重大违法记录声明 |
|  |  | （4）诚信响应承诺书 | 诚信响应承诺书 |
| 3 | 其他重要要求 | 法定代表人（或委托代理人）须一人参加开标会议 | 核验身份 |

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）响应文件签署 | 符合“第六章 响应文件格式”要求。 |
|  |  | （2）响应方案 | 本项目只能有一个方案响应。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 响应文件的有效期 | 60个日历天。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）响应文件份数 | 一正二副 |
|  |  | （6）响应文件形式内容 | 响应文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）服务要求响应程度 | 最大限度地满足竞争性磋商文件要求（除必须满足项外） |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括供货期、售后服务、技术培训等） | 响应或优于竞争性磋商文件要求。 |

4.2．磋商小组判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但有不真实不正确的内容时除外。

4.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其响应成为实质上响应。

4.4供应商可在20分钟内对磋商小组的评审结论提出异议，磋商小组根据磋商文件及有关规定对供应商的异议进行复议。

4.5只有通过初审的供应商才能进入下一步程序。

- 三  响应文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评审专家可能会要求有关供应商就其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。如因供应商未参加磋商导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同供应商放弃该权利。

5.2供应商的澄清、说明或者补正超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.3磋商小组修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当响应数量与磋商数量不一致时，以磋商数量为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及报价一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；响应的数量与磋商的数量不一致时，以磋商数量为准。

5.4磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签字予以书面确认。供应商拒绝对响应文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，磋商小组应当否决其响应。

- 四、竞争性磋商与综合评分

6.1竞争性磋商

6.1.1磋商小组所有成员应当集中与各供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.1.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（最后报价要求：①如果实质性变动技术、服务要求以及合同草案条款内容，该报价可大于或等于或小于原提交响应文件中的报价，但不得高于最高限价；②如果未实质性变动技术、服务要求以及合同草案条款内容，该报价可等于或小于原提交响应文件中的报价；③无论最后报价属于哪种情形，最终是否认可的权利属于磋商小组。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.1.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.1.4供应商需进行最后报价，供应商应当在磋商小组规定的时间内提交最后报价，并由法定代表人或被授权代表签字，最后报价为不可更改价格，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为磋商小组推荐成交候选供应商的依据。

6.2资信标评分细则（23分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业绩（8分） | 投标人自2017 年1月1日至投标截止时间，每提供一个单项合同金额在50万元以下平台建设类或平台施工类业绩的得2分，每提供一个单项合同金额在50万元（含50万元）及以上平台建设类或平台施工类业绩的得4分，其余业绩不得分，本项满分8分（需提供业绩合同复印件并加盖投标单位公章，否则不予得分。） |
| 2 | 生产厂商能力（10分） | 所投床垫生产厂家入选国家“智慧健康养老示范企业”，提供入选国家“智慧健康养老示范企业”的证明材料复印件加盖生产厂商公章及生产厂家针对本项目的授权函的得10分，未按要求提供或提供材料不全的不得分。 |
| 3 | 所在地（5分） | 投标人是天长市本地企业或在天长市有分公司（办事处）的，提供相关证明材料并加盖投标单位公章的得5分，否则不得分。 |

温馨提示：

1)供应商应该向采购人提供真实、有效、充分的证明材料，凡弄虚作假，提供假证明、假文件、假材料的，一经查实，由采购人取消其投标资格，并按有关规定予以处罚；对已经宣布中标的供应商则由采购人取消其中标资格，并按有关规定予以处罚。

6.3技术评分细则（57分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分细则 | 须提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 15分 | 评委会根据供应商所投设备对招标文件技术参数及要求的响应性进行评审： ①完全满足或优于招标文件技术要求的得15分。 ②每有一项负偏离或未响应的扣15分，扣完为止。 | 技术标部分需能充分有效反映出本评分项内容，否则视为未响应。 |
| 2 | 品牌 | 5分 | - 根据所投产品品牌市场占有率、品牌档次、技术先进性、便于维护等综合评分，优得5分，良得3分，一般得1分，其余不得分。 | 技术标部分需能充分有效反映出本评分项内容，否则不得分。 |
| 3 | 方案 | 10分 | 投标供应商针对采购人项目需求提供全面解决方案，包括硬件部署方案、部署常见问题解决方案、供货进展安排等内容，评委会根据各投标人提供的方案进行横向比较打分，优的得10（含10）-7（含7）分，良好的得7-4（含4）分，一般得4-2（含2）分，差的得1分，未提供的不得分。 | 技术标中须能充分有效反映出本评分项内容，否则不得分。 |
| 4 | 设备使用演示视频 | 15分 | 演示血压计、体重计、血糖仪、额温枪、床垫的使用方法，需提供全流程演示，优的得15（含15）-11（含11）分，良好的得11-7（含7）分，一般得7-2（含2）分，差的得1分，内容缺失和未提供的均不得分。演示用的设备品牌要和投标品牌一致，不一致的不得分。 备注：各投标人需提供演示视频电子文件，文件格式要求为.mp4 格式的视频文件，发送视频电子文件时请将文件命名为“项目名称+投标单位名称”，在邮件发送主题上写明投标单位名称，在2021年12月4日09时00分至2021年12月4日9时30分发送至邮箱（cxzbdlgs@163.com），未在规定时间内发送的视频视为未发送，视频无法打开的，由投标人自行承担后果】，现场随机编号演示。 |  |
| 5 | 售后方案 | 6分 | 售后服务方案：依据各投标供应商售后服务内容、方式详尽的程度、流程明朗清晰程度；服务保障体系合理完备程度；技术支援体系和流程、售后技术方案完善详尽程度等；保修期、保修内容及优惠条件情况等。评委根据各投标人提供的服务方案进行横向比较打分，优的得6（含6）-4（含4）分，良好的得4-2（含2）分，一般得1分，差的不得分，未提供的不得分。 | 技术标中须能充分有效反映出本评分项内容，否则不得分 |
| 6 | 运维方案 | 6分 | 运维方案：针对项目需求提供专业运维服务，对使用单位需求理解透彻，制订运维管理方案，科学合理全面，针对建设内容有具体的运维内容、措施和管理制度且能满足项目使用单位的各项要求；评委根据各投标人提供的运维方案进行横向比较打分，优的得6（含6）-4（含4）分，良好的得4-2（含2）分，一般得1分，差的不得分，未提供的不得分。 | 技术标中须能充分有效反映出本评分项内容 |

注：技术评分由磋商小组打分，以磋商小组的算术平均值作为供应商的技术最终得分，保留两位小数，第三位四舍五入。

6.4商务评审细则（20分）

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （20分） | 采购人设置投标报价最高限价，各投标人有效报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 1.价格扣除比例 （1）对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除后参与评审；其评审价=投标报价*94%； （2）联合体投标的，小型、微型企业的协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的，价格给予联合体2%的扣除后参与评审；其评审价=投标报价*98%；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其评审价按（1）款执行； （3）对监狱企业、残疾人福利企业产品的给予6%的扣除后参与评审；其评审价=投标报价*94%。 中小型企业的划型标准执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件，若上述企业中标，中标价（合同价）以其有效投标报价为准；上述企业由评标委员会依据投标人相关承诺、声明及提供的材料认定。 2、评标基准价=所有效投标人的最低报价（含扣除后价格）；其得分为满分； 3、其它报价得分=评标基准价/投标报价（含扣除后价格）* 20分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入； 4、本项分值由评标委员会负责组织计算。 |

特别说明：

1.以上分值均保留二位小数，小数点后第三位四舍五入。

2.由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，如磋商小组认为无需就采购需求及相关内容进行磋商的，则供应商在响应文件提交截止时间前提交的响应文件报价即为最终响应文件报价。

- 五  推荐成交候选供应商

7磋商小组按资信、技术和商务三项得分之和从高到低按顺序推荐1-3名成交候选供应商。

7.1若得分高低排序在前三名的供应商有两个及以上得分相同时，按报价低者优先的顺序排列，若综合总得分相同且报价相同时，以技术标得分高者优先的顺序排列，技术标得分也相同的情况下，所投产品为节能产品、环境标志产品或节能产品、环境标志产品累计金额多者优先，再相同时，则由采购人现场随机抽取确定成交候选供应商排序。

8.无效条款

8.1响应文件有下列情形之一的,其响应文件拒收:

(1) 供应商未在响应文件提交截止时间前递交有效响应文件的，不予接收，其响应将被拒绝。

8.2供应商有下列情形之一的,资格审查后其响应作无效响应处理：

（1）供应商为本项目提供代理服务的；

（2）供应商与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

（3）磋商保证金未按规定要求缴纳的；

（4）供应商超出营业范围响应的；

（5）联合体投标未提交联合体协议的；

（6）被暂停营业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（10）供应商基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（11）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理；

（12）供应商单方面出现其他供应商材料的，由评标委员会否决其响应；

（13）磋商文件规定的其它无效响应情形。

8.3 供应商有下列情形之一的,符合性审查后其响应按无效响应处理：

（1）响应文件签字、盖章不全，经磋商小组一致认定对开评标内容有实质性影响的；

（2）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

（3）同一供应商提交两个以上不同的响应文件，但磋商文件规定提交备选方案的除外；

（4）响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应;

（5）报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；

（6）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的，或者措施小组根据磋商文件的规定对磋商文件的计算错误进行修正后，供应商不接受修正的报价的。

（7）其它情形，经磋商小组委提出按无效响应处理；

（8）未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（10）磋商文件规定的其它无效响应情形。

8.4 供应商有下列情形之一的, 详细评审后其响应按无效响应处理：

（1）产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个供应商有效报价接近最高限价，且磋商小组认为报价出现异常的，可以宣布其响应无效；

（5）报价明显低于其他供应商，且不能证明报价合理性的响应无效；

（6）拒不确认磋商小组评审修正的响应无效；

（7）其它情形，经磋商小组提出按无效响应处理；

（8）磋商文件规定的其它无效响应情形。

- 第四章 采购内容及技术参数要求

一、设备采购清单

1、采购清单

| 序号 | 名称 | 以下为每套设备清单（具体设备对应的参数见技术参数表） |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老服务机构设施 | 数据采集系统终端（便携版） | 1 | 台 | 2 | 套 |
|  |  | 蓝牙读卡器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 电脑 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 电视机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 身份证阅读器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | RFID读卡器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 卡片 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 无线体重计 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 无线血糖仪 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 无线血压计 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 额温枪 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 智慧吊坠 | 6 | 个 |  |  |
|  |  | 智能床垫 | 6 | 张 |  |  |
| 2 | 社区养老服务设施 （不带助餐） | 数据采集系统终端（便携版） | 1 | 台 | 8 | 套 |
|  |  | 电脑 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 身份证阅读器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 高拍仪 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 蓝牙读卡器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | RFID读卡器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 卡片 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 无线血糖仪 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 无线血压计 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 无线体重计 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 社区养老服务设施 （带助餐） | 数据采集系统终端（便携版） | 1 | 台 | 6 | 套 |
|  |  | 电脑 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 身份证阅读器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 高拍仪 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 蓝牙读卡器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 电视机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | RFID读卡器 | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 卡片 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 双屏显示器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 小票机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 扫码枪 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 无线体重计 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 无线血糖仪 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 无线血压计 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 额温枪 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 智能床垫 | 4 | 张 |  |  |
| 4 | 虚拟养老院服务设施 | 电脑 | 1 | 台 | 2 | 套 |
|  |  | 身份证阅读器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 高拍仪 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 数据采集系统终端（便携版） | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 电视机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | RFID读卡器 | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 卡片 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 双屏显示器 （含主机） | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 小票机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 扫码枪 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 无线体重计 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 无线血糖仪 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 无线血压计 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 额温枪 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 智能床垫 | 10 | 张 |  |  |
|  |  | 服务记录仪（带128G卡） | 5 | 台 |  |  |
|  |  | 蓝牙读卡器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 按键电话机 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 家庭养老床位 | 数据采集系统终端（固定版） | 1 | 台 | 30 | 套 |
|  |  | 无线血压计 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 无线血糖仪 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 智能床垫 | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 智慧吊坠 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 社区（村）智慧健康养老服务设施 | 电脑 | 1 | 台 | 26 | 套 |
|  |  | 身份证阅读器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 高拍仪 | 1 | 台 |  |  |

（2）技术参数

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 详细规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集系统终端 （便携版） | 海康威视 DS-K1F1001F（USB-B） | - 支持4G全网通数据通信； - 颜色：灰色； - 操作系统：安卓11； - 处理器型号：高通骁龙662，8核处理器，2.0GHz； - 摄像头：前置5MP，后置8MP； - 内存：3GB，存储空间32GB，支持1TB的TF卡扩展； - 屏幕大小10.4寸，分辨率2000*1200； - 电池容量7030mAh； - 尺寸不大于158*248*7，重量不大于477g。 |
| 2 | 蓝牙读卡器 | 德科 DK309 | - 支持非接触卡14443A/B CPU卡和M1卡、Desfire卡、Felica卡； - 读写距离3-5cm； - 工作频率13.56MHz； - 支持卡片速率106kbps、212kbps、424kbps； - 内置电池容量450mAh； - 充电接口：MicroUSB； - 基于蓝牙低功耗协议兼容安卓与IOS系统。 |
| 3 | 电脑 | 戴尔 dell成就3690 | - 处理器：第十代i3-10105； - 内存：8G DDR4 2666MHz； - 硬盘：256GPCI固态硬盘+1TB机械硬盘； - 显示器：21.5英寸； - 操作系统：Windows10家庭版； - 附件：键盘鼠标； - 提供3年整机上门保修服务。 |
| 4 | 电视机 | 小米电视EA55 | - 支持WiFi与蓝牙通信协议，支持以太网连接； - 采用4核64位A53CPU，运行内存1.5GB、系统存储8GB； - 采用安卓操作系统； - 屏幕比率16：9、支持4k高清显示、屏幕尺寸55英寸； - 采用MIUI界面。 |
| 5 | 身份证阅读器 | 海康威视 DS-K1F1001F（USB-B） | 电源与通信接口USB，支持Windows10操作系统，读卡类型 二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证，内置蜂鸣器公安部数据协议标准。 |
| 6 | RFID读卡器 | 昱闵 YMC155-D1 | 供电与通信接口USB，支持协议ISO14443A，工作频频13.56 MHz，内置蜂鸣器，尺寸不大于110*80*26(mm)，支持卡片类型MI fare1、S50、S70、ISO14443A，读卡距离不小于5cm。 |
| 7 | 无线体重计 | 小米体重计2 | - 外观要求：白色、钢化玻璃+工程塑料外壳、尺寸不大于280*280*22mm； - 显示屏：隐藏式LED显示屏； - 供电要求：3节1.5V 7号（AAA）电池； - 功能要求：称量范围：100g-150kg、最小分度值：50g； - 传感器要求：高精度锰钢传感器，采用蓝牙5.0进行传输数据，提供数据接口； - 工作温度：0℃－40℃。 |
| 8 | 无线血糖仪 | 鱼跃（Yuwell）590B | - 检测样本：新鲜毛细血管全血； - 用血量：约1微升； - 测试范围：1.1MMOL/L~33.3MMOL/L； - 电源：DC3V,2节7号碱性电池； - 红细胞压积比：30%~60% - 记忆容量：250个； - 电池寿命：约连续测试1000次； - 传感器要求：采用蓝牙5.0进行传输数据，提供数据接口。 |
| 9 | 无线血压计 | 鱼跃 YE680A | - 测量方式：降压式测量； - 血压警示条提示血压健康状况； - 超压保护功能：气压超过295mmHg （20MS）则自动快速排气； - 自动关机功能：在任何模式下，无操作1分钟自动关机； - 心跳提示，心跳符号闪烁显示在屏幕上； - 历史记录查询（带测量的日期和时间）； - 高清数码显示； - 传感器要求：采用蓝牙5.0进行传输数据，提供数据接口。 |
| 10 | 额温枪 | 华盛昌（CEM） DT-8806 | - 支持蓝牙BLE协议进行数据上传； - 测量范围：体内32~42.5℃，体表0~60℃，精度±0.2℃； - 测量距离：5~15cm - 反应时间：0.5秒 - 记录数据32组； - 供电：2*5号电池； - 重量：不大于148g。 |
| 11 | 智慧吊坠 | 真匠 A9S | - 支持GPS，AGPS等多种定位方式。室外GPS误差不超过20m； - 双向通话； - 支持在地图上一键找人； - SOS呼叫； - 远程听音； - Wi-Fi定位； - 电子围栏管理，支持历史轨迹； - 支持远程关机，防止误操作； - 多人管理； - 尺寸：约38*38*12 mm； - 内置可充电电池，智能省电，续航时间3天以上，低电量提醒； - 开放设备的数据接口，定位数据可以直接发送至我方数据库，而不经过厂商或第三方云平台。 |
| 12 | 智能床垫 | 汇通佳仁HTJR-800 | 1. 技术参数 - 检测呼吸、心率、体动、在/离床； - 为便于利用上述参数综合评估老人健康状态，要求床垫数据能够集成进本项目的社区养老服务套件，并通过本项目的“智慧社区养老服务信息管理系统”直接展示； - 能够进入集成的APP； - 提供床垫的数据接收接口程序，接收、解析本项目中1 1）各技术参数； - 产品规格：长*宽*高（mm）：约600*800*10。 2. 硬件构造要求 - 采用高感度压敏传感器检测； - 有且有不少于两条压敏传感器带；有不少于2条重量传感检测带； - 数据传输采用无线或有线方式，数据更新速率不低于3秒/次； - 完全无拘束监测、实时监护； - 智能床垫可以放置在任意厚度的床垫下面，不影响监测的准确度。 3. 产品功能描述 - 在床/离床监测、体动状态监测。实时了解在床/离床状态；何时离床、离床多久、某段时间内共离床几次等等； - 心率、呼吸实时监测。实时定性、定量化监测使用人员的生命体征数据，主要包括实时的心率、呼吸等； - 异常报警。根据实际情况与需要，设置报警规则，在不符合规则的异常情形下实时报警：a) 离床超时未归报警。当人员离开自己床位超过一定时间，系统会主动报警。b)生命体征数据异常报警。当使用人员的生命体征出现异常时及时报警，如心率监测突发异常； - 翻身提醒与记录。系统可以设定翻身时间，主动提醒并记录； - 开放设备的数据接口，通过接口检测数据可以直接发送至采购人数据库，而不经过厂商或第三方的云平台； - 提供2年免费维护服务； - 床垫生产厂家必须入选国家“智慧健康养老示范企业”。投标方需提供厂家专为本项目的授权函。 |
| 13 | 高拍仪 | 得力(deli) 15164 | - 尺寸：不大于357*412*314mm； - 扫描速度不高于1s； - 外观颜色：银色； - 兼容windows操作系统，采用cmos扫面元件； - 光学分辨率不低于1200万； - 支持打印、实时投影、录制功能； - 材质：采用ABS与铝型材； - 采用不少于6颗LED补光灯； - 支持证件正反面合成、支持OCR功能。 |
| 14 | 卡片 | KASBON | 1000张卡片/套，用于老人身份识别。 |
| 15 | 双屏显示器（含主机） | maikete TX-173L | - 采用17.3寸双屏显示； - 白色外壳； - 电容触摸屏； - 采用VGA+HDMI接口； - 附带数据线、电源适配器与安装支架。 - Dell OptiPlex 3080MFF微型台式机 ①CPU:Intel G6400T ②内存：8G ③硬盘：128G SSD ④内含VGA扩展子板 ⑤含windows10 操作系统 |
| 16 | 小票机 | 得力 DL-581P | - 尺寸不大于114*188*130(mm)； - 热敏打印方式； - USB数据接口； - 纸张类型58mm； - 打印速度不小于70mm/s。 |
| 17 | 扫码枪 | 得力 14952 | - 电源与通信接口方式为USB； - 支持1维/2维码的识别； - 内置蜂鸣器。 |
| 18 | 服务记录仪（带128G卡） | 惠普（HP）DSJ-A5s Lite | - 传感器类型：CMOS; - 显示屏：2.0英寸全高清IPS显示屏； - 镜头视角：F2.6光圈，6玻镜头； - 录像分辨率支持1296P 30FPS； - 视频格式：MOV H264压缩格式； - 支持存储卡：512G； - 电池续航时间：不少于12小时； - 辅助光源：红外灯、白光灯、激光灯； - 外形尺寸：不大于55*76*30mm； - 重量：不大于122g。 |
| 19 | 按键电话机 | 北恩（HION）U830 | - 主机尺寸：不大于11*14.5*5.5cm； - 主要功能：来电显示、免提及耳机接打电话、电话录音、电脑拨号、软电话； - 接口：电话线接口、电源接口、USB接口、耳麦接口； - 附件：电源适配器、通话耳机。 |
| 20 | 数据采集系统终端（固定版） | 易乐看 WL8022T 2G内存16G硬盘，带NFC | - 采用安卓8.1操作系统； - 屏幕尺寸：8.1英寸，带5点电容触摸功能、分辨率1280*800； - 处理器:RK3288四核处理器、RAM:2GB、存储空间16GB； - 支持WiFi、蓝牙、以太网与NFC通信协议； - 支持TF卡扩展； - 具备USB2.0 HOST接口与RS232接口、具备TypeC接口； - 支持外部电源供电与内部电池供电，电池容量不少于2200mAh； - 内置麦克风与扬声器、具备3.5mm音频输出接口； - 前置摄像头500万像素； - 标配12v/1.5A电源适配器。 |

二、维护服务采购清单

| 序号 | 品名 | 需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护服务 | 1、 项目维护服务内容 天长市智慧健康养老一体化服务与监管平台建设项目硬件维护及简易故障处理工作、协助软件使用培训、故障上报及现场联络、其他与项目相关的服务工作。 2、项目维护服务要求 1）售后服务小组：为本项目配备两名服务人员作为项目技术支持；7×24小时的远程支援，提供全天候无间断的远程技术服务，可随时接收故障反馈和申报，根据故障报告内容对问题进行分级，在规定时间内对申报问题进行响应及解决。 2）售后响应时间：服务响应时间不超过0.5小时；如出现故障，电话响应无法解决，在接到报修电话2小时内到现场提供服务。 3）针对各用户单位操作人员出现的代表性问题，定期对操作人员进行技术培训或到现场培训及指导。 | 1 | 套 |

三、商务要求

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国

家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须

满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

（三）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，

提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书。

（四）技术支持

1、中标人应向招标人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2、中标人负责建设中系统设计、开发、实施、以及相应的软件系统供货、安装调试、系统集成、项

目验收、技术培训和质保期内的运行维护。

（五）质保及售后服务：

1．自验收之日起，中标人提供至少两年质保及免费升级。所投产品所有功能及性能指标符合相关的标

准规范要求。

2．该项目中标人服务过程中须留存维保记录，并提交项目建设单位，由项目建设单位签章并由项目负责人签字确认。维保记录内容包括但不限于：服务人员出入记录、服务开始时间、服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果，驻场人员须有明确的岗位职责及考勤记录。

3．在免费运维服务期间，对于造成客户系统的无法使用且需要提供现场服务的故障处理，在 2 小时内

在线提供服务，在 12 小时到现场提供服务。

4．7×24 小时的远程支援，提供全天候无间断的远程技术服务，可随时接收故障反馈和申报，公司将根

据故障报告内容对问题进行分级，在规定时间内对申报问题进行响应及解决。

5．项目在免费运维期间，根据用户需求免费进行修改或升级，并根据用户需求免费对接其他系统。

6．硬件设备质保期间，应免费给商品进行维修服务。

7．涉及接口的必须遵循相关标准和规范，向下部署的，必须无条件开放所有接口且满足国家共享相关

规定要求，项目中标人有义务配合建设单位做好有关信息共享工作。

（六）培训：

为帮助建设单位使用、管理和维护系统，提高工作效率，将对不同层次用户提供全面的技术培训。对建

设单位人员的培训分为系统维护人员的培训、系统操作人员的培训和管理人员的培训。

1.对本次项目进行针对性的培训，保证相关工作人员熟练操作。

2.中标人应在设备安装现场进行不少于 3 个工作日的技术培训。

3.技术培训内容包括软件应用功能操作，系统及设备的运行操作、维修保养和校准等。

4.系统及设备简易故障的判别及排除。

5.系统的实际运行使用。

（七）交货期: 见投标人须知前附表。

（八）交货地点：供应至招标人指定地点 。

（九）验收：

1、招标人和相关部门按照国家、省、市相关规定标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等

其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2、货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、

部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

（十）付款方式：见投标人须知前附表。

- 第五章 合同主要条款及格式

（本合同模板仅供参考，具体格式及内容双方签订合同时另行商定）

设备采购及维护服务合同

项目名称：天长市智慧健康养老一体化服务与监管平台建设项目-设备采购及维护服务

委 托 方：      滁州学院

（甲 方）

受 托 方：

（乙 方）

签订时间：     2021年   月  日

签订地点：       滁州学院

有效期限：  2021年   月  日至  年  月     日

设备采购及项目维护服务合同

委托方（甲方）：         滁州学院

住  所  地：

法定代表人：

项目负责人：

联系方式 ：

通讯地址：  安徽省滁州市会峰西路1号（会峰校区）

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目负责人：

联系方式 ：

通讯地址：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就 天长市智慧健康养老一体化服务与监管平台建设项目-设备采购及维护服务项目进行设备采购和项目维护服务，并支付相应的报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一部分  设备采购

第一条 采购设备清单

设备的名称、规格型号及品牌、数量、单价、总价见报价函。

说明：其中包括运杂费、安装调试费、辅材费、人工费、税费、培训费等，一切费用均由乙方负担。

第二条  采购设备质量规定

1、按清单、甲方采购函及乙方采购报价函要求验收。

2、保证产品的技术规格型号、数量与本项目的投标文件中的技术标部分、天长市智慧健康养老一体化服务与监管平台建设项目要求完全相同，保证产品符合技术要求等。

第三条  采购设备供货时间及地点

时间：合同签订后，10个日历天交货并安装调试完毕。

地点：天长市（含市区及乡镇村等），根据天长市民政局要求部署安装。

采购设备交付：本项目采购的产品所有权归滁州市天长市民政局所有。

第四条  采购设备验收标准及方式

验收标准：按第一部分第一条、第二条、天长市智慧健康养老一体化服务与监管平台建设项目文件进行验收。

验收方式：安装调试完毕并进行设备使用培训后，乙方向甲方提供天长市民政局签字盖章的送货回单和验收合格证明。

第五条  售后服务及质量保证

甲方在收到货物后应及时验收，如有异议可在十天内提出，乙方对货物实行三包，终身维修、免费调试、协作安装、有质量问题三天内解决。乙方自接到用户报故障电话后，公司负责在0.5小时内（市内）、2小时内（市外）派工程师到现场查找和排除故障，如有意外，将立即通知用户，在质保期内免费修理或更换有缺陷的货物或部件。

第六条  双方的责任

甲方责任：

1、按合同规定支付合同款。

2、按合同标准及时组织验收。

乙方责任：

1、保证质量并派工程负责人到现场对产品进行安装调试，直至合格。

2、按期交货，现场若发现产品不合格或缺少，由乙方免费及时更换补齐。

3、对设备使用人员进行培训，使其掌握设备基本使用方法。

第二部分  维护服务

第一条 维护服务内容

天长市智慧健康养老一体化服务与监管平台建设项目设备维护及简易故障处理工作、协助软件使用培训、故障上报及现场联络、其他与项目相关的服务工作。

第二条  维护服务要求

1、售后服务小组：为本项目配备两名服务人员作为项目技术支持；7×24小时的远程支援，提供全天候无间断的远程技术服务，可随时接收故障反馈和申报，根据故障报告内容对问题进行分级，在规定时间内对申报问题进行响应及解决。

2、售后响应时间：服务响应时间不超过0.5小时；如出现故障，电话响应无法解决，在接到报修电话2小时内到现场提供服务。

3、针对各用户单位操作人员出现的代表性问题，定期对操作人员进行技术培训或到现场培训及指导。

第三条  维护服务验收标准及方式

验收标准：按第二部分第一条、第二条要求完成项目维护。

验收方式：乙方向甲方提供用户签字的故障处理表、用户软硬件使用培训表。

第三部分：费用支付

第一条  项目总费用

本项目总体费用由第一部分设备采购和第二部分项目维护服务费用组成，具体见报价函。

第二条  费用支付方式

本项目合同签订后七个工作日内甲方支付乙方40%的合同预付款，设备安装并调试完成经甲方验收合格，付至合同价款的90%，余款质保期满后付清。

第三条  售后服务期限

项目验收合格后，提供2年的维护服务，设备部分除了招标文件的参数中明确指定外，其余设备提供1年的质保期。

质保期结束后，设备采用送修或寄修的方式进行维护，乙方以不高于本合同设备单价的优惠价格提供所需更换的元器件及材料。

第四条  乙方开户银行名称、地址和帐号

开户银行：

地    址：

账    号：

第四部分  其他

第一条  本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）招标文件（2）投标文件（3）中标通知书 （4）报价函

（5）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

第二条  保密义务

双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

未经甲乙双方同意，不得泄露在项目建设过程中接触到的对方信息资料，不得为任何其他目的而允许他人使用从对方获得的信息（信息包括但不仅限于开发文档、用户使用手册、程序源码、相关算法、报告、纪要、文件、复印件等）。

第三条  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

甲方违约责任：

1、非乙方供货问题或质量问题，甲方中途不得退货，否则，甲方应按合同总额的百分之十赔偿乙方。

乙方违约责任：

1、若乙方不按合同规定时间交付产品，并进行产品安装调试，则由乙方负责每天按合同总额的千分之一向甲方支付违约金。

2、乙方中途停止供货，乙方应按合同总额的百分之十向甲方支付违约金。

3、若因乙方原因，不能及时处理用户故障，造成不良影响的，视情节严重程度，每发生一次，乙方应按合同总额的千分之一到百分之一向甲方支付违约金。

第四条  不可抗力

1、因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第五条  合同的解除

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1、发生不可抗力；

2、其他：     无     。

第六条 争议解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第    1  种方式处理：

1、提交滁州仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉。

第七条 合同生效

本合同经双方签字盖章后生效。

第八条  附则

1、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

甲方：                                          （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　　      　（签名）

年     月     日

乙方：                                          （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　      　　（签名）

年     月     日

第六章  响应文件格式

- 资格证明文件

（响应文件一）

项目名称

供应商：                               （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证复印件（或法定代表人授权委托书及其有效身份证复印件）（格式见附件）；

（2）供应商有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）复印件；

（5）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（7）竞争性磋商文件中要求的资信评审的支持资料；

（8）资信评分材料及供应商认为需要提供的其他资信证明材料。

以上要求提供的证件复印件或原件按顺序装订成册每页加盖公章并密封于“响应文件一”的密封袋内。投标人所提交的资信证明文件必须完整，否则将导致无效标。

- （1）法定代表人（或首席合伙人）身份证明或授权委托书

1、法定代表人（或首席合伙人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月      日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “      ”
（项目名称）磋商文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证正反面

法定代表人身份证正反面

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：     （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：     （签字或盖章）

年    月    日

（2）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司在参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法行为，愿意接受社会各界监督。

本公司及法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消磋商资格、记入信用档案、取消成交资格、没收磋商保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

（3）诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的磋商；所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、招标代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被采购监管部门列入严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；10、参与采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。

七、严格遵守磋商现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得采购人同意；

九、保证成交之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿犯罪行为；

十一、如在磋商过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消磋商或者成交资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

供应商（盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

- 技术文件

（响应文件二）

项目名称

供应商：                              （盖章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）服务承诺：是否响应竞争性磋商文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（2）竞争性磋商文件技术标评审中要求提交的其他材料；

（3）竞争性磋商文件中要求的技术标评审及技术标评分的支持资料，包括：证书、证明等资料复印件；

（4）供应商认为需要提供的其他技术证明材料。

以上材料均须按顺序装订并每页加盖公章，评审小组只依靠投标人递交的投标文件及其按磋商文件要求提供的所有证明材料的进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。

（1）服务承诺书

致：          （采购人）     ：

本承诺声明：                   （供应商名称）对本磋商文件的相关要求完全响应。若有幸成交将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人(签字或盖章)：

供应商名称：        （盖章）

日    期：

- 商务文件

（响应文件三）

项目名称

供应商：                               （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）报价一览表（格式见附件）；

（2）报价函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）中小企业声明函，残疾人福利性企业、监狱企业声明函（格式见附件）；（如是）

（5）竞争性磋商文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（6）供应商认为需要提供的其他材料（如有）。

以上材料均须按顺序装订并每页加盖公章，评审小组只依靠投标人递交的投标文件及其按磋商文件要求提供的所有证明材料的进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。

（1）报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 报价\ 供货期 | 总投标价 （大写）： 元 (小写) ： 元 其中，小、微型、监狱、残疾人福利性企业报价（注：非小微等企业可以不填写） （大写）： 元 (小写)： 元 供货期：合同签订后 个日历天内完成安装调试。 |

法定代表人（签字或盖章）：         供应商（盖章）：

日  期：    年    月   日

（2）磋 商 报 价 函

致：            （采购人）

1、我们决定参加贵单位组织的“               （项目名称） ”的磋商。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供“              ”项目的货物与服务，总报价为人民币（大写）                 （小写）      。签订合同后按采购人要求完成本项目所有供货与服务内容。供货期：合同签订后     个日历天内完成安装调试。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方为本项目提交的响应文件一式三份，其中正本一份、副本二份。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与磋商活动有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我单位提供如下通讯地址：电子邮箱（地址）                       ，我单位确认本项目相关法律文书均通过我单位提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，我单位愿意承担一切法律后果。

供应商名称：                                （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

（3）分项报价清单

| 序号 | 产品（服务）名称 | 工作内容或要求 | 单位 | 数量 | 综合 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（1+2+3+..）： 大写： 元；小写： 元； （填入投标函和开标一览表） |  |  |  |  |  |  |

注：1.只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

- 投标报价采用综合单价法，综合单价包括：设备费、材料费（主材及辅材）、装卸费、运输费、安装费、调试费、维护费、管理费、利润、风险费用、招标代理费、检测费、验收及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整；投标人应按照采购人提供的招标文件等内容，依据国家规定的收费标准，结合企业自身情况和市场行情分析各项费用，综合单价今后将不作任何调整。

3、在“是否属于小、微型等企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。残疾人福利企业符合财库〔2017〕141号规定。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者投标人为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日 期：     年    月    日

竞争性磋商报价单

| 序号 | 名称 | 事 项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 报价次数 | 第 次 |
| 3 | 报价时间 | 年 月 日 时 分 |
| 4 | 总报价 （人民币） | （大写）： |
|  |  | （小写）： 元 |
| 5 | 声明：我方在报价前，已认真阅读《竞争性磋商文本》，理解并承诺：我方无条件完全响应文本中所有实质性要求。 |  |

供应商（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

备注：

1、供应商响应报价应在最高限价范围内，报价不得高于最高限价也不得高于响应文件中的报价，否则，取消磋商资格。

2、报价只需报总价，各项单价按照总价同比例下浮。

3、本表由供应商进行二次报价时填写最后报价，将此表格打印多份盖章后携带至开标现场，填报时不得改动表格的格式，响应文件中无须提供。

第七章 采购人、采购代理机构对本磋商文件的确认

我单位对 天长市智慧健康养老一体化服务与监管平台项目-设备采购及维护服务竞争性磋商文件进行确认。 采 购 人：滁州学院 联 系 人：赵老师 电 话：18019817962 （单位盖章） 2021年11月

代理机构： 安徽诚信建设项目管理有限公司 联系人：杨庆永、戈静 联系电话： 0550-3023099、15212199034 （单位盖章） 2021年11月